新安实验小学暑假校园安全检查情况报告

学校安全重于泰山，为切实加强学校校舍安全，维护正常教学秩序，确保暑假期间的学校财产安全。6月30日下午，我校安全领导小组在校长带领下对校园及校园周边进行了拉网式的安全隐患排查，现将自查整改情况汇报如下:

一、检查人员：校长朱春雷、副校长邹丽华以及教导处、德艺处、现技办、总务处主管领导和食堂负责人、电工等。

二、重点检查部位：学校各室，走廊及连廊，消防设施、安全标志、电器线路、配电间、体育馆、体育活动设备设施、实验器材、楼顶、食堂餐厅、食堂操作间、门卫保安装备、探头、报警系统、紧急按钮等。

三、检查情况汇总：

1．学校各处室电路电器线路正常，电闸、插座、电扇均等能正常安全使用，没有发现安全隐患。。

2.各教室的的课桌椅都摆放整齐，地面整洁卫生，各用电器都能关闭电源，切断总电源，防止用电器长期通电引发事故。

2．排查消防器材。消防栓均完好无损，水压正常。灭火器药粉都在使用有效期内。学校各重点部位按要求均安置一定数量的灭火器，食堂移动式灭火器压力正常，均在使用保质期内。

3．排查安全标志。安全标志均完好无损坏，通道、楼梯等应急灯及指示标志正常。

4．对楼梯、走廊护栏细致排查，未发现安全隐患，但报告厅上面空中花园护栏锈蚀已比较严重，正密切关注中。

5．学校运动器械完好无损，高风险运动器械警示标志清晰醒目。学校体育场所对社会开放期间，加强了保安的巡查，保证了活动期间的安全与秩序。

6.对学校探头存储日期进行了调取查看，发现有2个新增的探头由于硬盘容量不够，存储的日期只有20天，因此及时增加2个存储硬盘，保证存储日期达30天以上。

四、主要存在问题：

1、学校北面老教学楼1到4楼的厕所，由于时间长久，没有防水设施以及管道老化严重，造成了墙壁的渗漏及管道堵塞，经请示街道领导，需要进行全面的改造翻新。

2、新楼科学教室地砖拱裂现象，墙砖脱落经常发生，造成安全隐患。

3、由于学校办学规模的扩大，下学期在北面老教学楼4楼要增设2个教室，4楼阳台的护栏太低，具有安全隐患，需要用不锈钢加高护栏，同时在与前面的走廊连接处需要增加全封闭的护栏，在阳台上增加高清探头一个。

4、食堂蒸饭间的配电箱由于在室内，由于里面湿气大，造成经常跳闸，具有安全隐患。因此想把配电箱移到外面的走廊墙壁上。

5、由于下学期1、2年级学生要搬到新教学楼，学生身高比较低，地砖比较滑，学生比较容易撞到墙砖的边角，具有安全隐患。因此学校领导考虑给瓷砖的边角进行包角。

无锡市新安实验小学  2017.7